## ON-GRID 3P
STT | TÊN THIẾT BỊ | Mã hàng | Hãng | ĐVT | Số lượng | Ghi chú
A | THIẾT BỊ CHÍNH
1 | Biến tần năng lượng mặt trời hòa lưới XG20KTR | XG20KTR | INVT | Bộ | 1
2 | Tấm pin năng lượng mặt trời 620Wp | LR8-66HGD-620M | LONGI | Tấm | 36
3 | Thiết bị đo đại lượng sản xuất từ tấm pin NLMT DTSU666 |  | INVT | Bộ | 1
4 | CT xx/5A class 0.5 |  | VN | Bộ | 3 | xx: Dựa vào dòng định mức CB tổng
5 | TỦ ĐIỆN HÒA LƯỚI 20KW 3PHA | TD-GT-20K3P-2S2M | VN | Bộ | 1
B | HỆ RAIL NHÔM/ GIÀN KHUNG
HỆ RAIL NHÔM
1 | Thanh rail L = 2.4m | RAILNHOM-DAT-2852 | Fravi | Thanh
2 | Nối rail | SK-SSC | Hopergy | Cái
3 | Kẹp giữa 30 | KEPGIUA-FSL-MC40 | Fravi | Cái
4 | Kẹp biên 30 | KEPBIEN-FSL-EC30 | Fravi | Cái
5 | Lá tiếp địa | AC-EPL01 | Hopergy | Cái
6 | Kẹp tiếp địa + lá kẹp tiếp địa | AC-ELG01-NS1 | Hopergy | Cái
7 | Chân đế L | TRB-F01-NS1 | Hopergy | Cái
HỆ RAIL GIÀN KHUNG
8 | Thép hộp 30x60x1.4mm |  | VN | Cây
9 | Thép hộp 40x80x1.4mm |  | VN | Cây
10 | Thép hộp 50x100x1.8mm |  | VN | Cây
11 | Thép hộp 75x75x1.8mm |  | VN | Cây
12 | Bản mã 200x200x10mm |  | VN | Cái
13 | Bulong,chống thấm,sơn,.. |  | VN | Hệ
C | THIẾT BỊ NGOẠI VI
1 | Dây cáp động lực chuyên dụng solar 1x4mm² / (cáp đơn, màu đỏ) | RT-RED-4MM2-HELU | Helukabel | Mét |  | Dây DC
2 | Dây cáp động lực chuyên dụng solar 1x4mm² / (cáp đơn, màu đen) | SW-BLACK-4MM2-HELU | Helukabel | Mét |  | Dây DC
3 | Dây cáp động lực 1Cx8 mm²/ (cáp 01 lõi, cáp CV) | CV-8mm2 | Cadivi | Mét |  | Dây nguồn INV
4 | Dây cáp động lực PE 6 mm² (Màu Te / Vàng -Xanh) | CV-6mm2-PE | Cadivi | Mét |  | Dây PE
5 | Dây cáp động lực 1Cx1.5 mm²/ (cáp 01 lõi, cáp CV) | CV-1.5mm2-PE | Cadivi | Mét |  | Dây nguồn meter
6 | Bộ nối của tấm pin quang điện mặt trời MC4 | Solar-Connector-MC4 | Leader | Bộ
7 | Cọc nối đất, mạ đồng, Ø16, dài 2.4m | COC16X2M4 | VN | Cây
8 | Kẹp cọc tiếp địa F16 | CANACU-16 | VN | Cái
9 | Máng gen luồn dây điện: 40x60mm, dài 2m | GA60/02 | VN | Thanh
10 | Co vuông ống điện Ø25 | COVUONGNOIONGP25 | VN | Cái
11 | Nối thẳng ống điện Ø25 | NOIONGP25 | VN | Cái
12 | Kẹp ống điện nhựa Ø25 | CUM-27 / KEPONG25 | VN | Cái
13 | Ống điện nhựa trắng Ø25 | ONGP25TRANG | VN | Cái
14 | Tắc kê nhựa | TACKE-NH-8 | VN | Bịch
15 | Vít bắt tắc kê | VITTACKE-NH-8 | VN | Bịch
16 | Dây gút nhựa 400mm | TH8X400 | VN | Bịch
17 | Ống ruột gà lõi thép bọc nhựa Φ34 | OMB34VCL | CVL | Mét
18 | Đầu nối ống ruột gà lõi thép bọc nhựa Φ34 | DNCK34 | CVL | Cái
19 | Đầu bịt ống ruột gà lõi thép bọc nhựa Φ34 | AMF34 | CVL | Cái
D | CÁC CHI PHÍ KHÁC
1 | Chi phí nhân công lắp đặt |  | VN | Hệ
2 | Chi phí thuê thiết bị |  | VN | Hệ
3 | Chi phí vận chuyển |  | VN | Hệ

## ON-GRID 1P
STT | TÊN THIẾT BỊ | Mã hàng | Hãng | ĐVT | Số lượng | Ghi chú
A | THIẾT BỊ CHÍNH
1 | Biến tần năng lượng mặt trời hòa lưới XG10KTL | XG10KTL | INVT | Bộ | 1
2 | Tấm pin năng lượng mặt trời 620Wp | LR8-66HGD-620M | LONGI | Tấm | 18
4 | Biến dòng đo lường |  | VN | Bộ | 1
5 | TỦ ĐIỆN HÒA LƯỚI 10KW 1PHA | TD-GT-10K1P-2S2M-SPD-E | VN | Bộ | 1
B | HỆ RAIL NHÔM/ GIÀN KHUNG
HỆ RAIL NHÔM
1 | Thanh rail L = 2.4m | RAILNHOM-DAT-2852 | Fravi | Thanh
2 | Nối rail | SK-SSC | Hopergy | Cái
3 | Kẹp giữa 30 | KEPGIUA-FSL-MC40 | Fravi | Cái
4 | Kẹp biên 30 | KEPBIEN-FSL-EC30 | Fravi | Cái
5 | Lá tiếp địa | AC-EPL01 | Hopergy | Cái
6 | Kẹp tiếp địa + lá kẹp tiếp địa | AC-ELG01-NS1 | Hopergy | Cái
7 | Chân đế L | TRB-F01-NS1 | Hopergy | Cái
HỆ RAIL GIÀN KHUNG
8 | Thép hộp 30x60x1.4mm |  | VN | Cây
9 | Thép hộp 40x80x1.4mm |  | VN | Cây
10 | Thép hộp 50x100x1.8mm |  | VN | Cây
11 | Thép hộp 75x75x1.8mm |  | VN | Cây
12 | Bản mã 200x200x10mm |  | VN | Cái
13 | Bulong,chống thấm,sơn,.. |  | VN | Hệ
C | THIẾT BỊ NGOẠI VI
1 | Dây cáp động lực chuyên dụng solar 1x4mm² / (cáp đơn, màu đỏ) | RT-RED-4MM2-HELU | Helukabel | Mét |  | Dây DC
2 | Dây cáp động lực chuyên dụng solar 1x4mm² / (cáp đơn, màu đen) | SW-BLACK-4MM2-HELU | Helukabel | Mét |  | Dây DC
3 | Dây cáp động lực 1Cx10 mm²/ (cáp 01 lõi, cáp CV) | CV-10mm2 | Cadivi | Mét |  | Dây nguồn INV
4 | Dây cáp động lực PE 6 mm² (Màu Te / Vàng -Xanh) | CV-6mm2-PE | Cadivi | Mét |  | Dây PE
5 | Bộ nối của tấm pin quang điện mặt trời MC4 | Solar-Connector-MC4 | Leader | Bộ
6 | Cọc nối đất, mạ đồng, Ø16, dài 2.4m | COC16X2M4 | VN | Cây
7 | Kẹp cọc tiếp địa F16 | CANACU-16 | VN | Cái
8 | Máng gen luồn dây điện: 40x60mm, dài 2m | GA60/02 | VN | Thanh
9 | Co vuông ống điện Ø25 | COVUONGNOIONGP25 | VN | Cái
10 | Nối thẳng ống điện Ø25 | NOIONGP25 | VN | Cái
11 | Kẹp ống điện nhựa Ø25 | CUM-27 / KEPONG25 | VN | Cái
12 | Ống điện nhựa trắng Ø25 | ONGP25TRANG | VN | Cái
13 | Tắc kê nhựa | TACKE-NH-8 | VN | Bịch
14 | Vít bắt tắc kê | VITTACKE-NH-8 | VN | Bịch
15 | Dây gút nhựa 400mm | TH8X400 | VN | Bịch
16 | Ống ruột gà lõi thép bọc nhựa Φ34 | OMB34VCL | CVL | Mét
17 | Đầu nối ống ruột gà lõi thép bọc nhựa Φ34 | DNCK34 | CVL | Cái
18 | Đầu bịt ống ruột gà lõi thép bọc nhựa Φ34 | AMF34 | CVL | Cái
D | CÁC CHI PHÍ KHÁC
1 | Chi phí nhân công lắp đặt |  | VN | Hệ
2 | Chi phí thuê thiết bị |  | VN | Hệ
3 | Chi phí vận chuyển |  | VN | Hệ

## HYBRID 1P
STT | TÊN THIẾT BỊ | Mã hàng | Hãng | ĐVT | Số lượng | Ghi chú
A | THIẾT BỊ CHÍNH
1 | Biến tần năng lượng mặt trời hybrid SOLAX 10kW 1pha | X1-LITE-10.0-LV | SOLAX | Bộ | 1
2 | Tấm pin năng lượng mặt trời 620Wp | JAM66D45-620/LB | JA SOLAR | Tấm | 18
3 | Bộ pin lưu trữ điện 16kWh | FB-L-16 | PYLONTECH | Bộ | 1
4 | Tủ điện Hybrid 10KW 1P 2MPPT tích hợp ATS | TD-HB-10K1P-2S2M-ATS | VN | Bộ | 1
B | HỆ RAIL NHÔM/ GIÀN KHUNG
HỆ RAIL NHÔM
1 | Thanh rail L = 2.4m | RAILNHOM-DAT-2852 | Fravi | Thanh
2 | Nối rail | SK-SSC | Hopergy | Cái
3 | Kẹp giữa 30 | KEPGIUA-FSL-MC40 | Fravi | Cái
4 | Kẹp biên 30 | KEPBIEN-FSL-EC30 | Fravi | Cái
5 | Lá tiếp địa | AC-EPL01 | Hopergy | Cái
6 | Kẹp tiếp địa + lá kẹp tiếp địa | AC-ELG01-NS1 | Hopergy | Cái
7 | Chân đế L | TRB-F01-NS1 | Hopergy | Cái
HỆ RAIL GIÀN KHUNG
8 | Thép hộp 30x60x1.4mm |  | VN | Cây
9 | Thép hộp 40x80x1.4mm |  | VN | Cây
10 | Thép hộp 50x100x1.8mm |  | VN | Cây
11 | Thép hộp 75x75x1.8mm |  | VN | Cây
12 | Bản mã 200x200x10mm |  | VN | Cái
13 | Bulong,chống thấm,sơn,.. |  | VN | Hệ
C | THIẾT BỊ NGOẠI VI
1 | Dây cáp động lực chuyên dụng solar 1x4mm² / (cáp đơn, màu đỏ) | RT-RED-4MM2-HELU | Helukabel | Mét |  | Dây DC
2 | Dây cáp động lực chuyên dụng solar 1x4mm² / (cáp đơn, màu đen) | SW-BLACK-4MM2-HELU | Helukabel | Mét |  | Dây DC
3 | Dây cáp động lực 1Cx10 mm²/ (cáp 01 lõi, cáp CV) | CV-10mm2 | Cadivi | Mét |  | Dây nguồn INV
4 | Dây cáp động lực PE 6 mm² (Màu Te / Vàng -Xanh) | CV-6mm2-PE | Cadivi | Mét |  | Dây PE
5 | Bộ nối của tấm pin quang điện mặt trời MC4 | Solar-Connector-MC4 | Leader | Bộ
6 | Cọc nối đất, mạ đồng, Ø16, dài 2.4m | COC16X2M4 | VN | Cây
7 | Kẹp cọc tiếp địa F16 | CANACU-16 | VN | Cái
8 | Máng gen luồn dây điện: 40x60mm, dài 2m | GA60/02 | VN | Thanh
9 | Co vuông ống điện Ø25 | COVUONGNOIONGP25 | VN | Cái
10 | Nối thẳng ống điện Ø25 | NOIONGP25 | VN | Cái
11 | Kẹp ống điện nhựa Ø25 | CUM-27 / KEPONG25 | VN | Cái
12 | Ống điện nhựa trắng Ø25 | ONGP25TRANG | VN | Cái
13 | Tắc kê nhựa | TACKE-NH-8 | VN | Bịch
14 | Vít bắt tắc kê | VITTACKE-NH-8 | VN | Bịch
15 | Dây gút nhựa 400mm | TH8X400 | VN | Bịch
16 | Ống ruột gà lõi thép bọc nhựa Φ34 | OMB34VCL | CVL | Mét
17 | Đầu nối ống ruột gà lõi thép bọc nhựa Φ34 | DNCK34 | CVL | Cái
18 | Đầu bịt ống ruột gà lõi thép bọc nhựa Φ34 | AMF34 | CVL | Cái
D | CÁC CHI PHÍ KHÁC
1 | Chi phí nhân công lắp đặt |  | VN | Hệ
2 | Chi phí thuê thiết bị |  | VN | Hệ
3 | Chi phí vận chuyển |  | VN | Hệ

## HYBRID 3P
STT | TÊN THIẾT BỊ | Mã hàng | Hãng | ĐVT | Số lượng | Ghi chú
A | THIẾT BỊ CHÍNH
1 | Biến tần năng lượng mặt trời Hybrid 15kW 3Pha | X3-NEO-15.0-LV | SOLAX | Bộ | 1
2 | Tấm pin năng lượng mặt trời 620Wp | LR8-66HGD-620M | LONGI | Tấm | 28
3 | Pin lưu trữ 16kWh | W16-5A | LITHIUM VALLEY | Bộ | 2
4 | Tủ điện Hybrid 15KW 3PHA | TD-HB-15K3P-2S2M-ATS | VN | Bộ | 1
B | HỆ RAIL NHÔM/ GIÀN KHUNG
HỆ RAIL NHÔM
1 | Thanh rail L = 2.4m | RAILNHOM-DAT-2852 | Fravi | Thanh
2 | Nối rail | SK-SSC | Hopergy | Cái
3 | Kẹp giữa 30 | KEPGIUA-FSL-MC40 | Fravi | Cái
4 | Kẹp biên 30 | KEPBIEN-FSL-EC30 | Fravi | Cái
5 | Lá tiếp địa | AC-EPL01 | Hopergy | Cái
6 | Kẹp tiếp địa + lá kẹp tiếp địa | AC-ELG01-NS1 | Hopergy | Cái
7 | Chân đế L | TRB-F01-NS1 | Hopergy | Cái
HỆ RAIL GIÀN KHUNG
8 | Thép hộp 30x60x1.4mm |  | VN | Cây
9 | Thép hộp 40x80x1.4mm |  | VN | Cây
10 | Thép hộp 50x100x1.8mm |  | VN | Cây
11 | Thép hộp 75x75x1.8mm |  | VN | Cây
12 | Bản mã 200x200x10mm |  | VN | Cái
13 | Bulong,chống thấm,sơn,.. |  | VN | Hệ
C | THIẾT BỊ NGOẠI VI
1 | Dây cáp động lực chuyên dụng solar 1x4mm² / (cáp đơn, màu đỏ) | RT-RED-4MM2-HELU | Helukabel | Mét |  | Dây DC
2 | Dây cáp động lực chuyên dụng solar 1x4mm² / (cáp đơn, màu đen) | SW-BLACK-4MM2-HELU | Helukabel | Mét |  | Dây DC
3 | Dây cáp động lực 1Cx6 mm²/ (cáp 01 lõi, cáp CV) | CV-6mm2 | Cadivi | Mét |  | Dây nguồn INV
4 | Dây cáp động lực PE 4 mm² (Màu Te / Vàng -Xanh) | CV-4mm2-PE | Cadivi | Mét |  | Dây PE
5 | Bộ nối của tấm pin quang điện mặt trời MC4 | Solar-Connector-MC4 | Leader | Bộ
6 | Cọc nối đất, mạ đồng, Ø16, dài 2.4m | COC16X2M4 | VN | Cây
7 | Kẹp cọc tiếp địa F16 | CANACU-16 | VN | Cái
8 | Máng gen luồn dây điện: 40x60mm, dài 2m | GA60/02 | VN | Thanh
9 | Co vuông ống điện Ø25 | COVUONGNOIONGP25 | VN | Cái
10 | Nối thẳng ống điện Ø25 | NOIONGP25 | VN | Cái
11 | Kẹp ống điện nhựa Ø25 | CUM-27 / KEPONG25 | VN | Cái
12 | Ống điện nhựa trắng Ø25 | ONGP25TRANG | VN | Cái
13 | Tắc kê nhựa | TACKE-NH-8 | VN | Bịch
14 | Vít bắt tắc kê | VITTACKE-NH-8 | VN | Bịch
15 | Dây gút nhựa 400mm | TH8X400 | VN | Bịch
16 | Ống ruột gà lõi thép bọc nhựa Φ34 | OMB34VCL | CVL | Mét
17 | Đầu nối ống ruột gà lõi thép bọc nhựa Φ34 | DNCK34 | CVL | Cái
18 | Đầu bịt ống ruột gà lõi thép bọc nhựa Φ34 | AMF34 | CVL | Cái
D | CÁC CHI PHÍ KHÁC
1 | Chi phí nhân công lắp đặt |  | VN | Hệ
2 | Chi phí thuê thiết bị |  | VN | Hệ
3 | Chi phí vận chuyển |  | VN | Hệ

## CHECKLIST
Thông tin cần thu thập | Ghi chú
Thông tin chủ nhà
Vị trí GPS,địa điểm lắp đặt
Hóa đơn tiền điện hàng tháng,nhu cầu sử dụng điện
Cấu hình hệ thống sơ bộ
Bản vẽ mặt bằng, sơ đồ hệ thống điện (nếu có)
Thông tin dự án
Vị trí , kích thước mặt bằng và hướng mái
Tổng công suất lắp đặt của dự án
Kiểm tra tình trạng mặt bằng mái: Loại mái (Mái bê tông cốt thép/mái tôn), Loại tôn (Sóng vuông, tròn, cliplock, Seamlock,….)
Kiểm tra vật cản, đổ bóng.Kích thước vật cản, có xử lý được hay không.
Thông tin phần điện
Vị trí tủ điện tổng, thông số tủ điện,Kiểm tra công suất tải trung bình, tải đỉnh. Vị trí hòa lưới
Vị trí đặt inverter, battery, tủ điện,..
Phương án đi dây AC,DC,Vị trí đóng cọc tiếp địa
Nguồn cấp nước rửa pin ( nếu có nhu cầu)
Thông tin cần thiết cho quá trình thi công
Vị trí tập kết vật tư
Phương án vận chuyển tấm pin lên mái